Проект

| муниципальный КОНТРАКТ № |  |  |
| --- | --- | --- |

на оказание услуг по техническому

обслуживанию кондиционеров

ИКЗ: 263420539535742050100100570013312244

| г. Кемерово |  | « |  | » |  | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Финансовое управление города Кемерово, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующей(го) на основании _______________________ , с одной стороны и ___________ (сокращенное наименование - ____), именуемое(ый) в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, действующей(го) на основании __________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и действующего законодательства Российской Федерации, на основании результатов определения Исполнителя (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона в электронной форме,  на основании протокола _________           от «___» __________  года     № __________, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с контрактом Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по техническому обслуживанию кондиционеров (далее — Услуги) Заказчика  в соответствии со Спецификацией на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров (далее — Спецификация) (Приложение № 1 к Контракту) и Техническим заданием на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров (Приложение     № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Источник финансирования — бюджет города Кемерово.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____,___ рублей ( _______    рублей ____ копеек ), в том числе НДС (_____) ____,___ рублей( _____ рублей ____ копеек) (если НДС не облагается, указать основание).

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю – юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара и Услуг, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ и Контрактом.

2.5. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного настоящим Контрактом количества и качества выполненных услуг, объема, качества оказываемых услуг и иных условий исполнения настоящего Контракта.

2.6. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке.

2.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.8. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ

3.1. Срок оказания услуг с момента заключения контракта по 30.08.2026.

3.2. Место оказания услуг: г. Кемерово, пр. Советский, 54.

3.3. Исполнитель обязан оказать услуги своими силами и средствами в полном объеме, в сроки на условиях Контракта.

3.4. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом в части их соответствия условиям Контракта в ходе приемки Заказчиком, проводится экспертиза. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

3.5. Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты оказанных услуг формирует с использованием единой информационной системы (далее - ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать информацию, документы (при наличии) указанные в пунктах 1, 2 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

Заказчик не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке от Исполнителя, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке или формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, аналогичном порядку направления документа о приемке впервые.

3.6. При выявлении несоответствий в объеме и качестве оказываемых услуг (наименования, количества, качества, препятствующих его дальнейшему использованию, препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 3.5 Контракта, отказывает в приемке, направляя Исполнителю мотивированный отказ от приемки с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

3.7. Приемка оказанных Услуг осуществляется посредством электронного документооборота в ЕИС. Стороны оформляют и обмениваются документами о приемке в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС.

3.8. Датой приемки считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. оказывать услуги в соответствии с условиями Контракта и Спецификации (Приложение №1 к Контракту);

4.1.2. обеспечивать по первому требованию Заказчика своевременное прибытие своих работников для устранения неисправности оборудования: при полной неработоспособности функционального блока в течение 2 (двух) часов, с момента телефонной заявки, при других неисправностях не позднее 2 (двух) рабочих дней;

4.1.3. обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, техники безопасности, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, установленным действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами;

4.1.4. согласовать график технического обслуживания оборудования с Заказчиком в соответствии со Спецификацией;

4.1.5. осуществлять контроль за своевременным и качественным оказанием услуг;

4.1.6 нести имущественную ответственность за несоблюдение или ненадлежащее соблюдение условий Контракта в соответствии с нормами действующего законодательства и Контракта;

4.1.7. в случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет;

4.1.8. своевременно сдавать отчетную и прочую запрашиваемую документацию в установленные Заказчиком сроки;

4.1.9. оперативно решать вопросы, возникающие при оказании Услуг в рамках Контракта, выполнять предписания контролирующих органов;

4.1.10. назначить ответственных представителей для координации и согласования с Заказчиком хода оказания услуг. Ф.И.О.________________ тел._____________;

4.1.11. ответственность за оказание услуг без разрешительной документации несет Исполнитель;

4.1.12. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта сформировать это решение, разместить и направить его Заказчику в соответствии Федеральным законом № 44-ФЗ;

4.1.13. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

4.1.14. незамедлительно ставить в известность Заказчика о возникновении условия невозможности оказать услуги по объективным причинам, о возникновении обстоятельств, которые могут привести к сокращению оказанных услуг.

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями Контракта;

4.2.2. запрашивать и получать от Заказчика всю информацию, необходимую для полного, своевременного и качественного оказания услуг;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 5 Контракта.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. предоставлять Исполнителю необходимое рабочее время для оказания услуг по обслуживанию систем, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8-30 до 17-00, при необходимости выполнения работ в выходные и праздничные дни по отдельной заявке Исполнителя;

4.3.2. обеспечить беспрепятственный доступ в помещения к обслуживаемому оборудованию технических работников Исполнителя;

4.3.3. обеспечить своевременную приемку оказанных услуг надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.3.4. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ;

4.3.5. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, сформировать с использованием ЕИС решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписать его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и разместить в ЕИС;

4.3.6. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 5 Контракта;

4.3.7. провести экспертизу оказанных Услуг для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

4.4.2. запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями контракта;

4.4.3. проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 5 Контракта, причиненных по вине Исполнителя;

4.4.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество оказанных Услуг, предусмотренных Контрактом, не более чем на 10 (десять) процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным № 44-ФЗ;

4.4.6. отказать в приемке некачественно оказанных Исполнителем услуг;

4.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

4.4.8. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила), и составляет ___ процентов цены Контракта.

В случае, предусмотренном пунктом 4 Правил, если Контракт заключается по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет _____ (_____) рублей:

1000 (одна тысяча) рублей, если цена Контракта не превышает 3 (три)млн. рублей;

5000 (пять тысяч) рублей, если цена Контракта составляет от 3 (трех) млн. рублей до     50 (пятидесяти) млн. рублей (включительно);

10000 (десять тысяч) рублей, если цена Контракта составляет от 50 (пятидесяти) млн. рублей до 100 (ста) млн. рублей (включительно);

100000 (сто тысяч) рублей, если цена Контракта превышает 100 (сто) млн. рублей.

5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

5.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет _____ (_____) рублей.

Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 9 Правил:

1000 (одна тысяча) рублей, если цена Контракта не превышает 3 (три) млн. рублей (включительно);

5000 (пять тысяч) рублей, если цена Контракта составляет от 3 (трех) млн. рублей до    50 (пятидесяти) млн. рублей (включительно);

10000 (десять тысяч) рублей, если цена Контракта составляет от 50 (пятидесяти) млн. рублей до 100 (ста) млн. рублей (включительно);

100000 (сто тысяч) рублей, если цена Контракта превышает 100 (сто) млн рублей.

5.8. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства по предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 6.8. Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 5.3 Контракта.

5.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

5.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.12. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

5.13. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.15. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

5.16. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 (десять) процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 (три) млн. рублей;

5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 (трех) млн. рублей до 50 (пятидесяти) млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 (пятидесяти) млн. рублей до 100 (ста) млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 (десять) процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 (три) млн. рублей;

5 (пять) процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 (трех) млн. рублей до 50 (пятидесяти) млн. рублей (включительно);

1 (один) процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 (пятидесяти) млн. рублей до 100 (ста) млн. рублей (включительно).

# 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Исполнитель обязан предоставить обеспечение исполнения Контракта в размере 
5 (пяти) % от цены, по которой заключается контракт и составляет ____ рублей (_________).

При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на двадцать пять и более процентов к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.2. Исполнитель Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

6.2.1. Внесение денежных средств в обеспечение исполнения Контракта осуществляется с использованием следующих реквизитов:

Финансовое управление города Кемерово

Адрес: 650000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, просп. Советский, 54

ИНН 4205395357, КПП 420501001;

УФК по Кемеровской области-Кузбассу (финансовое управление города Кемерово

л/с 05393210780)

ОКЦ № 5 СибГУ Банка России//УФК по Кемеровской области — Кузбассу

г Кемерово;

БИК 013207212;

р/сч 03232643327010003901; к/с 40102810745370000032.

ОКТМО 32701000.

Назначение платежа: «Перечисление обеспечения исполнения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров по муниципальному контракту № ______.». ИКЗ _______________________________.

6.2.2. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

6.2.3. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.3. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 6.1, 6.5. и 6.6 Контракта, возвращаются Исполнителю в срок 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком).

6.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. Обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

6.5. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 6.6 и 6.7 Контракта.

6.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по поставке оказанных услуг или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального № 44-ФЗ  (далее - реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 6.3 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

6.7. Предусмотренное пунктами 6.1 и 6.5 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 5 Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 6.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителем о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 6.1, 6.5, 6.6 и 6.7 Контракта.

6.9. Уменьшение в соответствии с пунктами 6.1 и 6.5 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 6.6 Контракта информации в реестр контрактов.

6.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 6.5 и 6.8 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

6.11. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения исполнителя (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе с учетом положений статьи 37  Федерального закона № 44-ФЗ освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

6.12. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

# 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.

## 8. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

8.1. Исполнитель гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара.

8.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Исполнителем в полном объеме.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет не менее 12 месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке оказанных услуг.

9.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию технологического оборудования, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет в течении 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком Исполнителя об обнаружении недостатков.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируется двухсторонним актом Исполнителя и Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков или дефектов.

9.3. Исполнитель гарантирует качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов, и других документов, удостоверяющих их качество, и по требованию Заказчика предоставляет ему эти документы.

## 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства Российской Федерации, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы одна из Сторон незамедлительно сообщает другой Стороне о приостановке исполнения обязательств по Контракту с приложением документов, подтверждающих обстоятельства непреодолимой силы. В этом случае срок исполнения обязательств согласовывается Сторонами дополнительно.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении                       3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Контракт может быть расторгнут одной из Сторон с направлением уведомления другой Стороне.

## 11. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десяти) дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

11.4. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области.

## 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Контракт вступает в силу с со дня его заключения Сторонами и действует по
30 декабря 2026 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.

12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями     9 - 23 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

## 13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

13.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

13.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального № 44-ФЗ.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

13.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

13.7. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

13.8. Неотъемлемой частью Контракта является:

- приложение № 1 – Спецификация на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров на __ лист_.

- приложение № 2 — Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров на ___ лист__.

## 14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Финансовое управление города Кемерово 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, 54 ИНН 4205395357 КПП 420501001 ОКЦ № 5 СибГУ Банка России//УФК по Кемеровской области — Кузбассу, г Кемерово р/с 03231643327010003901 к/с 40102810745370000032 БИК 013207212 л/с 03393210780 ОКТМО 32701000 Телефон: (384-2) 36-43-22 pr@kemgf.ofukem.ru | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| _______________ _______________ / ____________ М.П. | ________________ _______________ / ____________ М.П. (при наличии) |

Приложение №1

к Контракту № ___________

от «___» __________ 2026 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров

| № п/п | Наименование | Код позиции ОКПД2 | Единица измерения | Количество | Стоимость ТО одного кондиционера, руб. | Общая стоимость, руб. с НДС/без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров | 33.12.18.000 |  |  |  |  |

ИТОГО: _______,____  руб. (_________________________ руб. _____ коп.),  в том числе НДС (_____) рублей _____ копеек (если НДС не облагается, указать основание).

| ЗАКАЗЧИК: Финансовое управление города Кемерово | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ________________ _______________ / ____________/ М.П. | ________________ _______________ / ____________/ М.П. (при наличии) |

Приложение №2

к Контракту № _________

от «___» __________ 2026 г.

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров

Наименование объекта закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров.

ОКПД2: 33.12.18.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования

Описание объекта закупки:

Срок оказания услуг: с момента заключения контракта по 30.08.2026.

Оказание услуг включает в себя следующие виды услуг по техническому обслуживанию:

- проведение плановых профилактических работ, необходимых для содержания оборудования в исправном состоянии;

- анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых систем и их надежности при эксплуатации;

- внешний осмотр корпуса и узлов кондиционера на предмет выявления внешних признаков повреждений узлов и агрегатов;

- замеры рабочих и пусковых токов компрессора;

- контроль давления и температуры испарения и конденсации;

- подтягивание резьбовых соединений проводов на клемных коробках, при необходимости замена предохранителей, наконечников, зачистка контактов;

- проверка герметичности соединений фреонового контура кондиционера;

- проверка состояния теплоизоляции хладоновых трубопроводов и устранение неисправностей;

- чистка входных жалюзи и воздушного фильтра внутреннего блока;

- чистка теплообменника внутреннего блока;

- сухая чистка теплообменника внешнего блока;

- проверка исправности системы электропитания;

- проверка работы кондиционера во всех режимах;

- проверка функционирования индикации режимов работы;

- проверка работы выходных жалюзи внутреннего блока;

- проверка соответствия норме рабочего давления хладагента в системе, при необходимости дозаправка фреоном (в стоимость услуги должна быть включена стоимость фреона в объеме, составляющем до 10% от нормы заправки кондиционера, но не более 100 грамм на один кондиционер).

- проверка исправности дренажной системы (чистка дренажной системы);

-  чистка поддона испарителя внутреннего блока;

- проверка соответствия норме рабочего тока при работе кондиционера;

- проверка функционирования дренажного тена и тена подогрева картера компрессора (при наличии);

- проверка функционирования регулятора давления конденсации.

Место оказания услуг: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, 54.

Техническому обслуживанию подлежат следующие кондиционеры:

| № п/п | Наименование кондиционеров, подлежащих техническому обслуживанию | Номер кабинета | Этаж |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кондиционер Sanyo SAP-KC 92 G (Инв № 1013400010) | 341 | 3 |
|  | Кондиционер Sanyo SAP-KC (Инв. № 1013400012) | 344 | 3 |
|  | Кондиционер Sanyo SAP-KC 92 G (Инв № 1013400017) | 345 | 3 |
|  | Кондиционер Sanyo SAP-KC (Инв. № 1013400013) | 346 | 3 |
|  | Кондиционер бытовой Funai (Инв. № 1013400274) | 347 | 3 |
|  | Кондиционер бытовой Funai RAC-SG55HP.D04/S/RAC-SG55HP.D04/U (Инв. № 1013400299) | 347 | 3 |
|  | Кондиционер Sanyo SAP-KC (Инв. № 1013400016) | 348 | 3 |
|  | Кондиционер Sanyo SAP-KC 92 G (Инв № 1013400018) | 349 | 3 |
|  | Кондиционер Sanyo SAP-KC (Инв. № 1013400009) | 350 | 3 |
|  | Кондиционер Sanyo SAP-KC (Инв. № 1013400015) | 352 | 3 |
|  | Кондиционер Sanyo SAP-KC (Инв. № 1013400019) | 353 | 3 |
|  | Кондиционер Sanyo SAP-KC (Инв. № 1013400014) | 354 | 3 |

В случае необходимости применения автовышки, все расходы несет Исполнитель.

Исполнитель несет ответственность за соблюдение норм и правил пожарной безопасности, электробезопасности, а также техники безопасности при оказании услуг по техническому обслуживанию кондиционеров.

Исполнитель использует собственные расходные материалы и измерительное оборудование, необходимое для проведения технического обслуживания кондиционеров.

В случае отказа работы (отклонения в работе) кондиционера от заданных параметров в период действия контракта, Исполнитель обеспечивает прибытие своих работников для устранения неисправностей, в течение 24 (двадцати четырех) часов по заявке Заказчика, направленной Исполнителю посредством телефонной связи.

Оказание услуг должно осуществляться квалифицированными специалистами, имеющими соответствующие подтверждающие документы: обучение для работы по холодильному или климатическому оборудованию, допуск для электроустановок до 1000в (группа допуска не ниже 3гр.) (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»), допуск для проведения работ на высоте.

Исполнитель устраняет выявленные неисправности, не требующие замены основных узлов и оборудования.

В случае, когда на основании результатов обследования элемент или узел оборудования требует замены, ремонта, исполнитель письменно уведомляет об этом Заказчика путем составления дефектной ведомости.

Гарантийный срок на оказанные услуги составляет не менее 12 месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке оказанных услуг.  Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию технологического оборудования, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет в течении 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком Исполнителя об обнаружении недостатков.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируется двухсторонним актом Исполнителя и Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков или дефектов.

Исполнитель гарантирует качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов, и других документов, удостоверяющих их качество, и по требованию Заказчика предоставляет ему эти документы.

| ЗАКАЗЧИК: Финансовое управление города Кемерово | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ________________ _______________ / ____________/ М.П. | ________________ _______________ / ____________/ М.П. (при наличии) |

Информация о заказчике

| Заказчик | ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА КЕМЕРОВО 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. КЕМЕРОВСКИЙ, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, Д. 54 E-mail: pr@kemgf.ofukem.ru Телефон: 7-3842-364322 Контактное лицо: Белова Марина Сергеевна, тел. +7 (3842) 36-46-65 |
| --- | --- |

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта

Исполнитель обязан предоставить обеспечение исполнения Контракта в размере 5 (пяти) % от цены, по которой заключается контракт и составляет ____ рублей (_________).

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком проекта контракта, участник закупки (участник ЭА), с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки подписанный усиленной подписью документ об обеспечении контракта.

При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на двадцать пять и более процентов к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 5 апреля 2013г. 
№ 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Внесение денежных средств в обеспечение исполнения Контракта осуществляется с использованием следующих реквизитов:

Финансовое управление города Кемерово

Адрес: 650000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, просп. Советский, 54

ИНН 4205395357, КПП 420501001;

УФК по Кемеровской области-Кузбассу (финансовое управление города Кемерово л/с 05393210780)

ОКЦ № 5 СибГУ Банка России//УФК по Кемеровской области — Кузбассу, г Кемерово; БИК 013207212;

р/сч 03232643327010003901; к/с 40102810745370000032.

ОКТМО 32701000.

Назначение платежа: «Перечисление обеспечения исполнения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров по муниципальному контракту № ______.». ИКЗ _______________________________.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 
5 апреля 2013г. № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 6.1, 6.5. и 6.6 Контракта, возвращаются Исполнителю в срок 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком).

В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 6.6 и 6.7 Контракта.

Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный ст. 103 Федерального закона от 5 апреля 2013г. 
№ 44-ФЗ (далее - реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 6.3 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

Предусмотренное пунктом  6.1 и 6.5 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 5 Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с ч. 6.3 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 6.1, 6.5, 6.6 и 6.7 Контракта.

Уменьшение в соответствии с пунктом 6.1 и 6.5 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 6.6 Контракта информации в реестр контрактов.

В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 6.5 и 6.8 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения исполнителя (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе с учетом положений статьи 37  Федерального закона № 44-ФЗ освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1. сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных статьей 44 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ случаях для предъявления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной для обеспечения заявки на участие в закупке, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 
96 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3. обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

4. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5. срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 
96 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ;

6. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

Положения настоящего раздела не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

|  | Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Начальная максимальная цена контракта (далее - Н(М)ЦК) сформирована Заказчиком на основании ч. 6 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), путем изучения коммерческих предложений. 2. Н(М)ЦК составляет: 53 400,00 руб. (пятьдесят три тысячи четыреста руб. 00 коп). 3. Расчет Н(М)ЦК - 04.03.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование услуги | Код ОКПД2 | Ед. изм | Кол-во | Коммерческие предложения (руб./ед.изм.) |  |  | Оценка однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете Н(М)ЦК, ЦКЕП |  |  | Н(М)ЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) |  |  |
|  |  |  |  |  | Коммерческое предложение от 11.02.2026 № 23-01-06/623 руб. | Коммерческое предложение от 03.03.2026 № 23-01-06/905, руб. | Коммерческое предложение от 03.03.2026 № 23-01-06/906, руб. | Средняя арифметическая цена за единицу <ц> | Среднее квадратичное отклонение | коэффициент вариации цен V (%) (не должен превышать 33%) | Цена за единицу изм. с округлением (вниз) до сотых долей после запятой (руб.) | Н(М)ЦК контракта (руб.)* |  |
|  | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров | 33.12.18.000 | Усл. ед. | 1,00 | 53400,00 | 57960,00 | 57600,00 | 56320,00 | 2535,19 | 4,50 | 4 693,33 | 53 400,00 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 400,00 |  |
|  | * Примечание: начальная (максимальная) цена контракта рассчитана по наименьшей цене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одна условная единица включает в себя оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров в количестве 12 (двенадцати) штук, согласно описанию объекта закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работник Контрактной службы, заместитель начальника организационно-правового отдела _______________ Обухова Н.Ю. (тел. 23-76) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |